## Правки материалов
№ | Исходное наименование | Рекомендуемое техническое наименование | Рекомендуемая ед. | Категория (внутренняя) | Раздел для клиента | Подраздел для клиента | В закупочном листе | Рекомендуемые модули / разделы | Комментарий
1 | Ёмкость 2 м³ | Ёмкость 2 м³ | шт. | Ёмкости и баки | Ёмкости и баки | Баки раствора / накопительные ёмкости | Ёмкости и баки → Баки раствора / накопительные ёмкости | Насосная группа и обвязка | Не ставить в каждый стеллаж, если ёмкость одна на зону/ферму.
2 | Ёмкость для питьевой воды 1 м³ | Ёмкость для питьевой воды 1 м³ | шт. | Ёмкости и баки | Ёмкости и баки | Бак чистой воды | Ёмкости и баки → Бак чистой воды | Водоподготовка | Не ставить в каждый стеллаж, если ёмкость одна на зону/ферму. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
3 | Автомат 16А ¦ Автоматы: 6 А — 1 шт, 10 А — 1 шт, 16 А — 1 шт, 20 А — 1 шт, 25 А — 1 шт, 32 А — 1 шт, 40 А — 1 шт | Автоматический выключатель на DIN-рейку, 6–40 А | шт. | Электрика и щит | Электрика и щит | Автоматы и защита | Электрика и щит → Автоматы и защита | Электрика и щит | Лучше сделать отдельные позиции по номиналам: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А.
4 | Блок питания для запуска таймеров 12\24V | Блок питания 12/24 В для таймеров и автоматики | шт. | Электрика и щит | Автоматика и датчики | Таймеры и реле | Автоматика и датчики → Таймеры и реле | Электрика и щит, Автоматика и датчики | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика.
5 | Вентилятор напольный\настенный от 3800 м3/ч | Вентилятор напольный/настенный, от 3800 м³/ч | шт. | Климат и вентиляция | Климат и вентиляция | Вентиляция / вытяжка | Климат и вентиляция → Вентиляция / вытяжка | Климат и вентиляция | Для вытяжки/вентилятора желательно указать производительность и диаметр.
6 | Врезка в бочку д50 (2") | Врезка в бочку д50, 2" | шт. | Ёмкости и баки | Ёмкости и баки | Врезки и штуцеры для баков | Ёмкости и баки → Врезки и штуцеры для баков | Насосная группа и обвязка, Водоподготовка | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять. Врезка относится к баку/ёмкости, а не к каркасу или стеллажу.
7 | Вытяжка | Вытяжной вентилятор | шт. | Климат и вентиляция | Климат и вентиляция | Вентиляция / вытяжка | Климат и вентиляция → Вентиляция / вытяжка | Климат и вентиляция | Для вытяжки/вентилятора желательно указать производительность и диаметр.
8 | Гибкая подводка пластик вход\выход 50\50 мм (гибкая канализационная труба) 50 мм 2" | Гибкая канализационная подводка д50, вход/выход д50 | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Гибкие сливные соединения | Дренаж и слив → Гибкие сливные соединения | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
9 | Гигрометр + датчик температуры | Термогигрометр | шт. | Автоматика и датчики | Автоматика и датчики | Датчики микроклимата | Автоматика и датчики → Датчики микроклимата | Автоматика и датчики | Если клапан стоит в линии полива, клиентский раздел можно оставить “Полив”.
10 | Гофра для вытяжки | Гибкий воздуховод / гофра для вытяжки | м | Климат и вентиляция | Климат и вентиляция | Вентиляция / вытяжка | Климат и вентиляция → Вентиляция / вытяжка | Климат и вентиляция | Для вытяжки/вентилятора желательно указать производительность и диаметр.
11 | Датчик уровня воды на дренаж (возврат воды в поливочную емкость) | Датчик уровня воды для дренажной ёмкости | шт. | Автоматика и датчики | Автоматика и датчики | Датчики уровня воды | Автоматика и датчики → Датчики уровня воды | Автоматика и датчики | Если клапан стоит в линии полива, клиентский раздел можно оставить “Полив”.
12 | Дренажный погружной насос | Насос дренажный погружной | шт. | Насосы | Насосы | Насосы дренажа | Насосы → Насосы дренажа | Насосная группа и обвязка | Если насос один на зону — не держать в составе каждого стеллажа.
13 | Заглушка д110 канализационная серая | Заглушка канализационная д110, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Заглушки / муфты / тройники слива | Дренаж и слив → Заглушки / муфты / тройники слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
14 | Контактор 32А | Контактор 32 А | шт. | Электрика и щит | Электрика и щит | Автоматы и защита | Электрика и щит → Автоматы и защита | Электрика и щит | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика.
15 | Кран д32\32 ПП (1 1\4") | Кран шаровый ПП д32, 1 1/4" | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Краны и клапаны | Полив — подача раствора → Краны и клапаны | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
16 | Муфта ПНД 32\25 или 32 на 32 1 1\4" на 1" или 1 1\4" на 1 1\4" | Муфта ПНД переходная д32×25 / д32×32 | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
17 | Муфта американка переходная (латунь - штуцер д(1" - 25 мм)) - ПП (1" - 25 мм ) | Муфта-американка переходная латунь/ПП д25, 1" | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
18 | Муфта американка переходная латунь штуцер (д25 1") - ПП (д32 1 1\4") | Муфта-американка переходная латунь/ПП д25×д32, 1"×1 1/4" | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
19 | Муфта канализационная д50 2" | Муфта канализационная д50, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Заглушки / муфты / тройники слива | Дренаж и слив → Заглушки / муфты / тройники слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
20 | Муфта комбинированная "американка" на подачу к обратному клапану 1 1\4"(штуцер) - 1 1\4"(ПП) | Муфта-американка комбинированная 1 1/4", штуцер/ПП | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
21 | Муфта компрессионная переходная ПНД д50\50 (2" - 2") | Муфта компрессионная ПНД д50×50, 2" | шт. | Дренаж и слив | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
22 | Муфта соединительная для трубы канализационной серой д110 | Муфта соединительная канализационная д110, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Заглушки / муфты / тройники слива | Дренаж и слив → Заглушки / муфты / тройники слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
23 | Насос полив подтопление ¦ Насосы: 1 шт, 1 шт, 1 шт | Насос подачи раствора для подтопления | шт. | Насосы | Насосы | Насосы подачи | Насосы → Насосы подачи | Насосная группа и обвязка | Если насос один на зону — не держать в составе каждого стеллажа.
24 | Насос полив проточка ¦ Насосы: 1 шт | Насос подачи раствора для проточки / NFT | шт. | Насосы | Насосы | Насосы подачи | Насосы → Насосы подачи | Насосная группа и обвязка | Если насос один на зону — не держать в составе каждого стеллажа.
25 | Обратный клапан д32 ПП 1 1\4" | Обратный клапан ПП д32, 1 1/4" | шт. | Полив — подача раствора | Насосы | Обратные клапаны | Насосы → Обратные клапаны | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
26 | Обратный клапан латунь д 1 1\4" штуцер 1 1\4" гайка | Обратный клапан латунный 1 1/4", штуцер/гайка | шт. | Крепёж и соединители | Насосы | Обратные клапаны | Насосы → Обратные клапаны | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
27 | Обратный клапан латунь д 1" штуцер 1" гайка | Обратный клапан латунный 1", штуцер/гайка | шт. | Крепёж и соединители | Насосы | Обратные клапаны | Насосы → Обратные клапаны | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
28 | Ортофосфорная кислота 75% 1л (1,65кг) | Ортофосфорная кислота 75%, 1 л | шт. | Водоподготовка | Водоподготовка | pH-коррекция и химия | Водоподготовка → pH-коррекция и химия | Водоподготовка, Расходники запуска | Для кислот/перекиси единицу лучше ставить “шт.”/“канистра”, если цена за упаковку. Если цена указана за упаковку/канистру, единицу лучше поставить “шт.”.
29 | Отвод 90 гр д32\32 ПП 1 1\4" | Отвод ПП д32 90°, 1 1/4" | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
30 | Отвод д110\110 угол 90 гр | Отвод канализационный д110 90° | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Заглушки / муфты / тройники слива | Дренаж и слив → Заглушки / муфты / тройники слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
31 | Отвод д110\50\110 правый | Отвод канализационный д110×50×110, правый | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Заглушки / муфты / тройники слива | Дренаж и слив → Заглушки / муфты / тройники слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
32 | Отвод д25\25 угол 90 гр ПП 1" \1" | Отвод ПП д25 90°, 1" | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
33 | Отвод д32\25 угол 90 гр ПП 1 1\4" на 1" | Отвод ПП д32×25 90°, 1 1/4"×1" | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
34 | Отвод канализационный 45 гр д50 2" | Отвод канализационный д50 45° | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Заглушки / муфты / тройники слива | Дренаж и слив → Заглушки / муфты / тройники слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
35 | Программируемый цифровой таймер \ астрономическое реле времени | Программируемый цифровой таймер / астрономическое реле времени | шт. | Автоматика и датчики | Автоматика и датчики | Таймеры и реле | Автоматика и датчики → Таймеры и реле | Автоматика и датчики | Если клапан стоит в линии полива, клиентский раздел можно оставить “Полив”.
36 | Раковина из нержавейки | Раковина из нержавеющей стали | шт. | Манипуляционная зона | Манипуляционная зона | Столы и мойки | Манипуляционная зона → Столы и мойки | Манипуляционная зона
37 | Растворный узел Reogen | Растворный узел Reogen | шт. | Водоподготовка | Водоподготовка | Растворный узел | Водоподготовка → Растворный узел | Водоподготовка, Автоматика и датчики | Высокая цена — проверить, что это именно комплект/узел, а не позиция для КП.
38 | Серая канализационная д50, L = 50 см 2" | Труба канализационная д50, L=500 мм, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Магистраль слива | Дренаж и слив → Магистраль слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
39 | Скотч для вытяжки алюминиевый | Алюминиевый скотч для воздуховодов | шт. | Климат и вентиляция | Климат и вентиляция | Воздуховоды и соединители | Климат и вентиляция → Воздуховоды и соединители | Климат и вентиляция | Для вытяжки/вентилятора желательно указать производительность и диаметр.
40 | Сплит-система | Сплит-система / кондиционер | шт. | Климат и вентиляция | Климат и вентиляция | Кондиционирование / охлаждение | Климат и вентиляция → Кондиционирование / охлаждение | Климат и вентиляция | Для вытяжки/вентилятора желательно указать производительность и диаметр.
41 | Стеллаж \ полки для склада | Складской стеллаж / полки | шт. | Склад и хранение | Инструмент и инвентарь | Складской инвентарь | Инструмент и инвентарь → Складской инвентарь | Общая закупка на ферму | Если появится модуль “Склад и хранение” — перенести туда.
42 | Стол манипулятивный из нержавейки | Стол манипуляционный из нержавеющей стали | шт. | Манипуляционная зона | Манипуляционная зона | Столы и мойки | Манипуляционная зона → Столы и мойки | Манипуляционная зона
43 | Тройник д25\25\25 ПП 1" | Тройник ПП д25×25×25, 1" | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
44 | Тройник д32\25\32 ПП 1 1\4" на 1" на 1 1\4" | Тройник ПП д32×25×32, 1 1/4"×1"×1 1/4" | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
45 | Тройник д32\32\32 ПП 1 1\4" | Тройник ПП д32×32×32, 1 1/4" | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
46 | Тройник канализационный д50 2" | Тройник канализационный д50, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Заглушки / муфты / тройники слива | Дренаж и слив → Заглушки / муфты / тройники слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
47 | Тройник канализационный серый д110\50\110 | Тройник канализационный д110×50×110, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Заглушки / муфты / тройники слива | Дренаж и слив → Заглушки / муфты / тройники слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
48 | Труба ПП д25 мм САМАЯ ТОНКАЯ (2.4 - 2.8 мм толщина стенки) (неармированная) м.п. 1" \ 1" | Труба ПП д25 тонкостенная неармированная, стенка 2.4–2.8 мм | м.п. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Магистраль подачи | Полив — подача раствора → Магистраль подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
49 | Труба ПП д32 САМАЯ ТОНКАЯ (2.4 - 2.8 мм толщина стенки) (неармированная) м.п. 1 1\4" | Труба ПП д32 тонкостенная неармированная, стенка 2.4–2.8 мм | м.п. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Магистраль подачи | Полив — подача раствора → Магистраль подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
50 | Труба канализационная д50 L 1500 мм 2" | Труба канализационная д50, L=1500 мм, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Магистраль слива | Дренаж и слив → Магистраль слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
51 | Труба канализационная д50 L 2000 мм 2" | Труба канализационная д50, L=2000 мм, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Магистраль слива | Дренаж и слив → Магистраль слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
52 | Труба канализационная серая д110 - L 1500 мм | Труба канализационная д110, L=1500 мм, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Магистраль слива | Дренаж и слив → Магистраль слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
53 | Труба канализационная серая д110 - L 2000 мм | Труба канализационная д110, L=2000 мм, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Магистраль слива | Дренаж и слив → Магистраль слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
54 | Щит для автоматики Х модулей | Щит на DIN-рейку для автоматики, X модулей | шт. | Электрика и щит | Электрика и щит | Электрощит | Электрика и щит → Электрощит | Электрика и щит | Указать число модулей вместо “X”.
55 | Щит с системой автоматики готовый | Щит управления с готовой системой автоматики | шт. | Электрика и щит | Электрика и щит | Электрощит | Электрика и щит → Электрощит | Электрика и щит | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика.
56 | Провод ПУВ 1×0.5 мм² | Провод ПУВ 1×0.5 мм² | м.п. | Электрика и щит | Электрика и щит | Кабель и провод | Электрика и щит → Кабель и провод | Электрика и щит | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
57 | PH метр | pH-метр | шт. | Водоподготовка | Водоподготовка | pH / EC / TDS контроль | Водоподготовка → pH / EC / TDS контроль | Водоподготовка, Расходники запуска | Для кислот/перекиси единицу лучше ставить “шт.”/“канистра”, если цена за упаковку.
58 | Аптечка | Аптечка | комплект | Инструмент и инвентарь | Расходники и запуск | Средства защиты | Расходники и запуск → Средства защиты | Расходники запуска
59 | Ведро 10л | Ведро 10 л | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Ёмкости / ведра / мерная тара | Инструмент и инвентарь → Ёмкости / ведра / мерная тара | Расходники запуска
60 | Весы кухонные до 2-5 кг | Весы кухонные до 5 кг | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Измерительный инвентарь | Инструмент и инвентарь → Измерительный инвентарь | Расходники запуска
61 | Весы ювелирные | Весы ювелирные | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Измерительный инвентарь | Инструмент и инвентарь → Измерительный инвентарь | Расходники запуска
62 | Воронка с широким горлышком | Воронка с широким горлышком | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Ёмкости / ведра / мерная тара | Инструмент и инвентарь → Ёмкости / ведра / мерная тара | Расходники запуска
63 | Диз коврик | Дезинфекционный коврик | шт. | Манипуляционная зона | Манипуляционная зона | Санитарная зона | Манипуляционная зона → Санитарная зона | Манипуляционная зона
64 | Доставка | Доставка | услуга | Работы и доставка | Работы, услуги и доставка | Доставка | Работы, услуги и доставка → Доставка | Работы и доставка | Цена обычно задаётся вручную по проекту.
65 | Ес метр | EC-метр | шт. | Водоподготовка | Водоподготовка | pH / EC / TDS контроль | Водоподготовка → pH / EC / TDS контроль | Водоподготовка, Расходники запуска | Для кислот/перекиси единицу лучше ставить “шт.”/“канистра”, если цена за упаковку.
66 | Желтые липучки от насекомых 50 шт | Жёлтые клеевые ловушки от насекомых, 50 шт | упаковка | Упаковка | Расходники и запуск | Санитария и дезинфекция | Расходники и запуск → Санитария и дезинфекция | Расходники запуска
67 | Зип пакеты 100 шт 10х15 см | Zip-пакеты 10×15 см, 100 шт | шт. | Упаковка | Расходники и запуск | Упаковка и маркировка | Расходники и запуск → Упаковка и маркировка | Расходники запуска
68 | Калибратор PH | Калибровочные растворы для pH-метра | комплект | Водоподготовка | Водоподготовка | pH / EC / TDS контроль | Водоподготовка → pH / EC / TDS контроль | Водоподготовка, Расходники запуска | Для кислот/перекиси единицу лучше ставить “шт.”/“канистра”, если цена за упаковку.
69 | Канистры для удобрений по 10 л | Канистра для удобрений 10 л | шт. | Водоподготовка | Водоподготовка | Канистры и тара для растворов | Водоподготовка → Канистры и тара для растворов | Водоподготовка, Расходники запуска | Для кислот/перекиси единицу лучше ставить “шт.”/“канистра”, если цена за упаковку.
70 | Корзины \ коробки для доставки | Коробки/корзины для доставки продукции | шт. | Упаковка | Расходники и запуск | Упаковка и маркировка | Расходники и запуск → Упаковка и маркировка | Расходники запуска
71 | Мерный стакан 1 л | Мерный стакан 1 л | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Ёмкости / ведра / мерная тара | Инструмент и инвентарь → Ёмкости / ведра / мерная тара | Расходники запуска
72 | Миксер строительный | Миксер-насадка строительная для раствора | шт. | Водоподготовка | Инструмент и инвентарь | Ручной инструмент | Инструмент и инвентарь → Ручной инструмент | Водоподготовка, Расходники запуска | Для кислот/перекиси единицу лучше ставить “шт.”/“канистра”, если цена за упаковку.
73 | Ножницы \ секаторы | Ножницы / секатор | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Ручной инструмент | Инструмент и инвентарь → Ручной инструмент | Расходники запуска
74 | Ортофосфорная кислота 57% 5 л | Ортофосфорная кислота 57%, 5 л | шт. | Водоподготовка | Водоподготовка | pH-коррекция и химия | Водоподготовка → pH-коррекция и химия | Водоподготовка, Расходники запуска | Для кислот/перекиси единицу лучше ставить “шт.”/“канистра”, если цена за упаковку. Если цена указана за упаковку/канистру, единицу лучше поставить “шт.”.
75 | Перекись водорода 36-38% 10 л | Перекись водорода 36–38%, 10 л | шт. | Водоподготовка | Водоподготовка | pH-коррекция и химия | Водоподготовка → pH-коррекция и химия | Водоподготовка, Расходники запуска | Для кислот/перекиси единицу лучше ставить “шт.”/“канистра”, если цена за упаковку. Если цена указана за упаковку/канистру, единицу лучше поставить “шт.”.
76 | Перекись водорода 37 % для бассейна 5 л Пергидроль концентрат Средство для очистки воды в бассейне | Перекись водорода 37%, 5 л | шт. | Водоподготовка | Водоподготовка | pH-коррекция и химия | Водоподготовка → pH-коррекция и химия | Водоподготовка, Расходники запуска | Для кислот/перекиси единицу лучше ставить “шт.”/“канистра”, если цена за упаковку. Если цена указана за упаковку/канистру, единицу лучше поставить “шт.”.
77 | Перчатки, халаты, шапочки, бахилы, сменная одежда, сменная обувь | Комплект СИЗ для персонала | комплект | Расходники запуска | Расходники и запуск | Средства защиты | Расходники и запуск → Средства защиты | Расходники запуска | Для закупки можно оставить комплектом, но точнее — разнести на перчатки, халаты, шапочки, бахилы, обувь.
78 | Пинцет | Пинцет | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Ручной инструмент | Инструмент и инвентарь → Ручной инструмент | Расходники запуска
79 | Пульверизатор обычный 1 л | Пульверизатор ручной 1 л | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Уборочный инвентарь | Инструмент и инвентарь → Уборочный инвентарь | Расходники запуска
80 | Пульверизатор помповый или аккумуляторный 10 л | Пульверизатор помповый/аккумуляторный 10 л | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Уборочный инвентарь | Инструмент и инвентарь → Уборочный инвентарь | Расходники запуска
81 | Сито | Сито | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Ручной инструмент | Инструмент и инвентарь → Ручной инструмент | Расходники запуска
82 | Таблички для растений садовые 50 шт | Таблички для растений, 50 шт | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Средства контроля | Инструмент и инвентарь → Средства контроля | Расходники запуска
83 | Тара для хранения семян от 20 л | Контейнер для хранения семян, от 20 л | шт. | Инструмент и инвентарь | Инструмент и инвентарь | Ёмкости / ведра / мерная тара | Инструмент и инвентарь → Ёмкости / ведра / мерная тара | Расходники запуска
84 | Удобрения | Комплект удобрений | шт. | Водоподготовка | Расходники и запуск | Удобрения | Расходники и запуск → Удобрения | Водоподготовка, Расходники запуска | Лучше указать систему удобрений/объём/комплект А+B, иначе позиция слишком общая.
85 | Наклейки белые | Этикетки самоклеящиеся белые | шт. | Упаковка | Расходники и запуск | Упаковка и маркировка | Расходники и запуск → Упаковка и маркировка | Расходники запуска
86 | Экоцид \ Лигроцид | Дезинфицирующее средство Экоцид / Лигроцид | кг | Расходники запуска | Расходники и запуск | Санитария и дезинфекция | Расходники и запуск → Санитария и дезинфекция | Расходники запуска | Если закупается отдельно — лучше разделить комплект СИЗ на отдельные позиции.
87 | Болт М6×20 | Болт М6×20 | шт. | Крепёж и соединители | Стеллажи и каркас | Крепёж | Стеллажи и каркас → Крепёж | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
88 | Гайка М6 | Гайка М6 | шт. | Крепёж и соединители | Стеллажи и каркас | Крепёж | Стеллажи и каркас → Крепёж | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
89 | Заглушка на ПП трубу 20 мм | Заглушка ПП д20 мм | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Стеллаж аэропоника | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
90 | Кабель-канал 40\40 мм L=2000 мм | Кабель-канал 40×40 мм, L=2000 мм | шт. | Электрика и щит | Электрика и щит | Кабель-каналы и гофра | Электрика и щит → Кабель-каналы и гофра | Электрика и щит | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика.
91 | Клемма WAGO | Клемма WAGO | шт. | Электрика и щит | Электрика и щит | Розетки / вилки / клеммы | Электрика и щит → Розетки / вилки / клеммы | Электрика и щит | Уточнить количество контактов: 2, 3 или универсальная позиция.
92 | Краб-система Г-образная 20×20, 1.2 мм | Краб-система Г-образная 20×20, 1.2 мм | шт. | Крепёж и соединители | Стеллажи и каркас | Краб-система / соединители | Стеллажи и каркас → Краб-система / соединители | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
93 | Краб-система Т-образная 20×20, 1.2 мм | Краб-система Т-образная 20×20, 1.2 мм | шт. | Крепёж и соединители | Стеллажи и каркас | Краб-система / соединители | Стеллажи и каркас → Краб-система / соединители | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
94 | Крышка на поддон | Крышка на гидропонный поддон | шт. | Лотки, поддоны и каналы | Лотки, поддоны и каналы | Крышки / вставки | Лотки, поддоны и каналы → Крышки / вставки | Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий, Стеллаж аэропоника, Рассадное отделение подтопление | Оставить только в тех стеллажах, где реально используется.
95 | Окраска трубы профильной | Окраска профильной трубы | м.п. | Стеллажи и каркас | Стеллажи и каркас | Покраска / обработка | Стеллажи и каркас → Покраска / обработка | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
96 | Отвод ПНД 25\20 мм | Отвод ПНД д25×20 мм | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
97 | Саморез с прессшайбой 4.2×13 мм | Саморез с прессшайбой 4.2×13 мм | шт. | Крепёж и соединители | Стеллажи и каркас | Крепёж | Стеллажи и каркас → Крепёж | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
98 | Тройник 40*40*40мм пластик | Тройник пластиковый 40×40×40 мм | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
99 | Тройник ПП 20 мм | Тройник ПП д20 мм | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Стеллаж аэропоника | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
100 | Труба канализационная 50мм L500мм | Труба канализационная д50, L=500 мм, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Магистраль слива | Дренаж и слив → Магистраль слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
101 | Труба полипропилен 20 мм | Труба ПП д20 мм | м.п | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Магистраль подачи | Полив — подача раствора → Магистраль подачи | Стеллаж аэропоника | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
102 | Угол ПП 20 мм | Отвод ПП д20 90° | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Стеллаж аэропоника | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
103 | Форсунки дождеватели | Форсунки-дождеватели для аэропоники | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Форсунки / дождеватели | Полив — подача раствора → Форсунки / дождеватели | Стеллаж аэропоника | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
104 | Шайба гроверная М6 | Шайба гроверная М6 | шт. | Крепёж и соединители | Стеллажи и каркас | Крепёж | Стеллажи и каркас → Крепёж | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
105 | Профильная труба 20×20×1.5 мм | Профильная труба 20×20×1.5 мм | м.п. | Стеллажи и каркас | Стеллажи и каркас | Каркас и профиль | Стеллажи и каркас → Каркас и профиль | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
106 | Ёмкость для питьевой воды 1 м³ | Ёмкость для питьевой воды 1 м³ | шт. | Ёмкости и баки | Ёмкости и баки | Бак чистой воды | Ёмкости и баки → Бак чистой воды | Водоподготовка | Не ставить в каждый стеллаж, если ёмкость одна на зону/ферму. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
107 | Бак пластиковый 200 л | Бак пластиковый 200 л | шт. | Ёмкости и баки | Ёмкости и баки | Малые технические ёмкости | Ёмкости и баки → Малые технические ёмкости | Насосная группа и обвязка | Не ставить в каждый стеллаж, если ёмкость одна на зону/ферму.
108 | Воздуховод пластиковый 55*110*2000 мм. | Воздуховод пластиковый 55×110 мм, L=2000 мм | шт. | Климат и вентиляция | Климат и вентиляция | Воздуховоды и соединители | Климат и вентиляция → Воздуховоды и соединители | Климат и вентиляция | Для вытяжки/вентилятора желательно указать производительность и диаметр.
109 | Врезка в бочку ½" | Врезка в бочку 1/2" | шт. | Ёмкости и баки | Ёмкости и баки | Врезки и штуцеры для баков | Ёмкости и баки → Врезки и штуцеры для баков | Насосная группа и обвязка, Водоподготовка | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице. Врезка относится к баку/ёмкости, а не к каркасу или стеллажу.
110 | Гель анаэробный красный | Анаэробный герметик красный | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
111 | Гибкая подводка для воды 1\2" гайка гайка L=600-800 мм | Гибкая подводка для воды 1/2", гайка-гайка, L=600–800 мм | шт. | Крепёж и соединители | Полив — подача раствора | Шланги / трубки подачи | Полив — подача раствора → Шланги / трубки подачи | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
112 | Держатель трубы 110 мм | Держатель трубы д110 мм | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Канализационные трубы и фитинги | Дренаж и слив → Канализационные трубы и фитинги | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
113 | Заглушка для серой канализационной трубы 110 мм | Заглушка канализационная д110, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Заглушки / муфты / тройники слива | Дренаж и слив → Заглушки / муфты / тройники слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
114 | Заглушка латунь гайка 3\4" для коллектора | Заглушка латунная 3/4" для коллектора | шт. | Крепёж и соединители | Полив — подача раствора | Коллекторы / распределение | Полив — подача раствора → Коллекторы / распределение | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
115 | Кабель-канал 40×40 или 60×60 мм, L=2000 мм | Кабель-канал 40×40 или 60×60 мм, L=2000 мм | шт. | Электрика и щит | Электрика и щит | Кабель-каналы и гофра | Электрика и щит → Кабель-каналы и гофра | Электрика и щит | Лучше разделить на “Кабель-канал 40×40”, “60×40”, “60×60”, если закупаются разные размеры.
116 | Клапан Э\м | Электромагнитный клапан | шт. | Автоматика и датчики | Автоматика и датчики | Электромагнитные клапаны | Автоматика и датчики → Электромагнитные клапаны | Автоматика и датчики | Если клапан стоит в линии полива, клиентский раздел можно оставить “Полив”.
117 | Клей Bailey для труб из ПВХ 473 мл | Клей для ПВХ-труб Bailey, 473 мл | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице. Цена, скорее всего, за банку 473 мл; единица лучше “шт.”.
118 | Колено 90 градусов для воздуховодов 55*110 мм | Колено воздуховода 55×110 мм, 90° | шт. | Климат и вентиляция | Климат и вентиляция | Воздуховоды и соединители | Климат и вентиляция → Воздуховоды и соединители | Климат и вентиляция | Для вытяжки/вентилятора желательно указать производительность и диаметр.
119 | Коллектор распределительный (вход 3\4") 5 выходов на 1\2" | Коллектор распределительный 3/4", 5 выходов 1/2" | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Коллекторы / распределение | Полив — подача раствора → Коллекторы / распределение | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
120 | Краб-система X-образная 20×20 | Краб-система X-образная 20×20 | ШТ. | Крепёж и соединители | Стеллажи и каркас | Краб-система / соединители | Стеллажи и каркас → Краб-система / соединители | Стеллаж аэропоника, Стеллаж клубника / ягода, Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Склеивать в клиентской выгрузке по одинаковому названию/единице.
121 | Лента ФУМ | Лента ФУМ | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
122 | Муфта Американка 3\4"(штуцер латунь) 1" (пп) на коллектор | Муфта-американка 3/4" штуцер латунь × 1" ПП | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
123 | Муфта канализационная серая труба 110 мм | Муфта соединительная канализационная д110, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Заглушки / муфты / тройники слива | Дренаж и слив → Заглушки / муфты / тройники слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
124 | Соединитель пластиковых воздуховодов 55/110 мм | Соединитель пластикового воздуховода 55×110 мм | шт. | Климат и вентиляция | Климат и вентиляция | Воздуховоды и соединители | Климат и вентиляция → Воздуховоды и соединители | Климат и вентиляция | Для вытяжки/вентилятора желательно указать производительность и диаметр.
125 | Тройник канализационный 110\50\110 | Тройник канализационный д110×50×110, серая | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Заглушки / муфты / тройники слива | Дренаж и слив → Заглушки / муфты / тройники слива | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
126 | Вилка с заземлением | Вилка электрическая с заземлением | шт. | Электрика и щит | Электрика и щит | Розетки / вилки / клеммы | Электрика и щит → Розетки / вилки / клеммы | Электрика и щит | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика.
127 | Кабель-канал 60\40 мм L=2000 мм | Кабель-канал 60×40 мм, L=2000 мм | шт. | Электрика и щит | Электрика и щит | Кабель-каналы и гофра | Электрика и щит → Кабель-каналы и гофра | Электрика и щит | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика.
128 | Кассета салатная\рассадная | Кассета салатная/рассадная | шт. | Лотки, поддоны и каналы | Лотки, поддоны и каналы | Кассеты | Лотки, поддоны и каналы → Кассеты | Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий, Стеллаж аэропоника, Рассадное отделение подтопление | Оставить только в тех стеллажах, где реально используется.
129 | Клапан сливной для гидропонного поддона | Клапан сливной для гидропонного поддона | шт. | Лотки, поддоны и каналы | Лотки, поддоны и каналы | Сливные элементы поддонов | Лотки, поддоны и каналы → Сливные элементы поддонов | Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий, Стеллаж аэропоника, Рассадное отделение подтопление | Оставить только в тех стеллажах, где реально используется.
130 | Клемма WAGO 3 контакта | Клемма WAGO, 3 контакта | шт. | Электрика и щит | Электрика и щит | Розетки / вилки / клеммы | Электрика и щит → Розетки / вилки / клеммы | Электрика и щит | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика.
131 | Кран шаровый 25 мм, полипропиленовый | Кран шаровый ПП д25 мм | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Краны и клапаны | Полив — подача раствора → Краны и клапаны | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
132 | Металлические хомуты | Хомут металлический для крепления труб | шт. | Крепёж и соединители | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Указать диаметр хомута, иначе клиенту сложно купить.
133 | Механический таймер суточный | Механический таймер суточный | шт. | Автоматика и датчики | Автоматика и датчики | Таймеры и реле | Автоматика и датчики → Таймеры и реле | Автоматика и датчики | Если клапан стоит в линии полива, клиентский раздел можно оставить “Полив”.
134 | Пластиковая ёмкость / строительный таз 90–120 л. | Пластиковая ёмкость / строительный таз 90–120 л | шт. | Ёмкости и баки | Ёмкости и баки | Малые технические ёмкости | Ёмкости и баки → Малые технические ёмкости | Насосная группа и обвязка, Расходники запуска | Не ставить в каждый стеллаж, если ёмкость одна на зону/ферму.
135 | Поддон гидропонный | Поддон гидропонный | шт. | Лотки, поддоны и каналы | Лотки, поддоны и каналы | Гидропонные поддоны | Лотки, поддоны и каналы → Гидропонные поддоны | Стеллаж проточка / NFT 200×100, широкий, Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий, Стеллаж аэропоника, Рассадное отделение подтопление | Оставить только в тех стеллажах, где реально используется.
136 | Провод ПВС 3×0.75 мм² / 2×0.75 мм² | Провод ПВС 3×0.75 мм² / 2×0.75 мм² | м.п. | Электрика и щит | Электрика и щит | Кабель и провод | Электрика и щит → Кабель и провод | Электрика и щит | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика.
137 | Провод ПУВ 1×0.5 мм² | Провод ПУВ 1×0.5 мм² | м.п. | Электрика и щит | Электрика и щит | Кабель и провод | Электрика и щит → Кабель и провод | Электрика и щит | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
138 | Труба профильная 20/20/1,5 мм ¦ Отрезки: 1300 мм — 12 шт, 660 мм — 18 шт, 1800 мм — 4 шт | Профильная труба 20×20×1.5 мм | м.п. | Стеллажи и каркас | Стеллажи и каркас | Каркас и профиль | Стеллажи и каркас → Каркас и профиль | Стеллаж проточка / NFT 200×74, узкий | Отрезки оставить в пояснении/комментарии, не в названии. Размеры отрезков перенести в пояснение к позиции или в состав стеллажа. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
139 | Угол (отвод) 25/25мм полипропилен | Отвод ПП д25 90°, 1" | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице. Есть повтор с таким же техническим названием и единицей; в клиентской выгрузке склеивать, в справочнике можно оставить одну базовую позицию.
140 | Хомут 25 мм ПП | Хомут ПП д25 мм | шт. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Фитинги подачи | Полив — подача раствора → Фитинги подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
141 | Хомут 50мм пластик | Хомут пластиковый д50 мм | шт. | Дренаж и слив | Дренаж и слив | Канализационные трубы и фитинги | Дренаж и слив → Канализационные трубы и фитинги | Общая магистраль полива и дренажа | Склеивать одинаковые размеры; разные длины труб не объединять.
142 | Шланг д25 | Шланг д25 мм | м.п. | Полив — подача раствора | Полив — подача раствора | Шланги / трубки подачи | Полив — подача раствора → Шланги / трубки подачи | Общая магистраль полива и дренажа | Разные диаметры не объединять. Одинаковые фитинги склеивать по названию/единице.
143 | Провод ПВС 3 (с заземлением) х 0.75 | Провод ПВС 3×0.75 мм² | м.п. | Электрика и щит | Электрика и щит | Кабель и провод | Электрика и щит → Кабель и провод | Электрика и щит | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика.
144 | Программируемый цифровой таймер (реле на дин рейку) | Программируемый цифровой таймер на DIN-рейку | шт. | Автоматика и датчики | Автоматика и датчики | Таймеры и реле | Автоматика и датчики → Таймеры и реле | Автоматика и датчики | Если клапан стоит в линии полива, клиентский раздел можно оставить “Полив”.
145 | Светильники | Светильник LED для стеллажа | шт. | Освещение | Освещение | Светильники | Освещение → Светильники | Освещение стеллажей | Указать модель/длину/мощность/спектр. Пока название слишком общее.
146 | Умная Wi-Fi розетка (Smart Home Tuya) | Умная Wi‑Fi розетка Tuya | шт. | Электрика и щит | Электрика и щит | Розетки / вилки / клеммы | Электрика и щит → Розетки / вилки / клеммы | Электрика и щит, Автоматика и датчики | Электрику лучше выводить в отдельный список для электрика.

## Правила
Правило | Описание
Раздел клиента | Выбирать только из 15 активных клиентских разделов.
Подраздел клиента | Выбирать только из подразделов выбранного клиентского раздела.
Упаковка | Не отдельный клиентский раздел; переносится в «Расходники и запуск → Упаковка и маркировка».
Склад | Не отдельный клиентский раздел; переносится в «Инструмент и инвентарь → Складской инвентарь».
Насосы | Выделены отдельным клиентским разделом, не прятать в «Полив».
Лотки/поддоны | Выделены отдельным клиентским разделом, не смешивать с каркасом.
Склейка дублей | В клиентской выгрузке склеивать по purchaseKey: норм. название + ед. + поставщик + ссылка + размер.
Модули | Модули — внутренний источник расчёта; клиентская навигация строится не по модулям.
Не публиковать | Материалы без раздела/подраздела клиента и материалы «Требует разбора».

## Итоги
Показатель | Значение
Всего строк материалов | 146
Групп дублей/склейки | 8
Строк с действием “Уточнить/Разделить/Можно разделить” | 8
Источник | Вставленный текст(9).txt + последние правки клиентских разделов/подразделов
Действия | Кол-во
Оставить | 122
Склеивать/объединить | 16
Уточнить | 5
Разделить/уточнить | 2
Можно разделить | 1
Клиентские разделы | Кол-во
Полив — подача раствора | 33
Дренаж и слив | 20
Электрика и щит | 15
Инструмент и инвентарь | 14
Стеллажи и каркас | 10
Водоподготовка | 9
Климат и вентиляция | 8
Расходники и запуск | 8
Ёмкости и баки | 7
Автоматика и датчики | 7
Насосы | 6
Лотки, поддоны и каналы | 4
Манипуляционная зона | 3
Работы, услуги и доставка | 1
Освещение | 1
Внутренние категории | Кол-во
Полив — подача раствора | 30
Дренаж и слив | 21
Электрика и щит | 16
Инструмент и инвентарь | 13
Крепёж и соединители | 12
Водоподготовка | 11
Климат и вентиляция | 8
Ёмкости и баки | 7
Автоматика и датчики | 6
Упаковка | 4
Лотки, поддоны и каналы | 4
Насосы | 3
Манипуляционная зона | 3
Стеллажи и каркас | 3
Расходники запуска | 2
Склад и хранение | 1
Работы и доставка | 1
Освещение | 1

## Подразделы клиента
Порядок раздела | Раздел клиента | Код раздела | Подраздел клиента
1 | Стеллажи и каркас | stellage | Каркас и профиль
1 | Стеллажи и каркас | stellage | Крепёж
1 | Стеллажи и каркас | stellage | Краб-система / соединители
1 | Стеллажи и каркас | stellage | Покраска / обработка
1 | Стеллажи и каркас | stellage | Опоры / стойки
2 | Лотки, поддоны и каналы | trays_channels | Гидропонные поддоны
2 | Лотки, поддоны и каналы | trays_channels | NFT-каналы
2 | Лотки, поддоны и каналы | trays_channels | Кассеты
2 | Лотки, поддоны и каналы | trays_channels | Крышки / вставки
2 | Лотки, поддоны и каналы | trays_channels | Сливные элементы поддонов
3 | Полив — подача раствора | irrigation | Магистраль подачи
3 | Полив — подача раствора | irrigation | Фитинги подачи
3 | Полив — подача раствора | irrigation | Краны и клапаны
3 | Полив — подача раствора | irrigation | Коллекторы / распределение
3 | Полив — подача раствора | irrigation | Шланги / трубки подачи
3 | Полив — подача раствора | irrigation | Форсунки / дождеватели
4 | Дренаж и слив | drainage | Магистраль слива
4 | Дренаж и слив | drainage | Канализационные трубы и фитинги
4 | Дренаж и слив | drainage | Сливные клапаны
4 | Дренаж и слив | drainage | Гибкие сливные соединения
4 | Дренаж и слив | drainage | Заглушки / муфты / тройники слива
5 | Насосы | pumps | Насосы подачи
5 | Насосы | pumps | Насосы дренажа
5 | Насосы | pumps | Обвязка насосов
5 | Насосы | pumps | Обратные клапаны
6 | Ёмкости и баки | tanks | Баки раствора / накопительные ёмкости
6 | Ёмкости и баки | tanks | Бак чистой воды
6 | Ёмкости и баки | tanks | Малые технические ёмкости
6 | Ёмкости и баки | tanks | Врезки и штуцеры для баков
6 | Ёмкости и баки | tanks | Аксессуары ёмкостей
7 | Водоподготовка | water_prep | Фильтрация / осмос
7 | Водоподготовка | water_prep | Растворный узел
7 | Водоподготовка | water_prep | pH / EC / TDS контроль
7 | Водоподготовка | water_prep | pH-коррекция и химия
7 | Водоподготовка | water_prep | Канистры и тара для растворов
8 | Освещение | lighting | Светильники
8 | Освещение | lighting | Проводка света
8 | Освещение | lighting | Блоки питания / драйверы
8 | Освещение | lighting | Крепления и подвесы света
8 | Освещение | lighting | Управление освещением
9 | Электрика и щит | electrics | Электрощит
9 | Электрика и щит | electrics | Автоматы и защита
9 | Электрика и щит | electrics | Кабель и провод
9 | Электрика и щит | electrics | Розетки / вилки / клеммы
9 | Электрика и щит | electrics | Кабель-каналы и гофра
10 | Автоматика и датчики | automation | Датчики уровня воды
10 | Автоматика и датчики | automation | Датчики микроклимата
10 | Автоматика и датчики | automation | Таймеры и реле
10 | Автоматика и датчики | automation | Электромагнитные клапаны
10 | Автоматика и датчики | automation | Контроллеры
10 | Автоматика и датчики | automation | Блоки питания автоматики
11 | Климат и вентиляция | climate | Кондиционирование / охлаждение
11 | Климат и вентиляция | climate | Вентиляция / вытяжка
11 | Климат и вентиляция | climate | Воздуховоды и соединители
11 | Климат и вентиляция | climate | Обдув
11 | Климат и вентиляция | climate | Увлажнение / осушение
11 | Климат и вентиляция | climate | Скотч / герметизация воздуховодов
12 | Манипуляционная зона | manipulation | Столы и мойки
12 | Манипуляционная зона | manipulation | Санитарная зона
12 | Манипуляционная зона | manipulation | Инвентарь манипуляционной зоны
13 | Расходники и запуск | consumables | Семена
13 | Расходники и запуск | consumables | Удобрения
13 | Расходники и запуск | consumables | Субстрат
13 | Расходники и запуск | consumables | Санитария и дезинфекция
13 | Расходники и запуск | consumables | Средства защиты
13 | Расходники и запуск | consumables | Первый запуск
13 | Расходники и запуск | consumables | Упаковка и маркировка
14 | Инструмент и инвентарь | tools | Ручной инструмент
14 | Инструмент и инвентарь | tools | Измерительный инвентарь
14 | Инструмент и инвентарь | tools | Ёмкости / ведра / мерная тара
14 | Инструмент и инвентарь | tools | Уборочный инвентарь
14 | Инструмент и инвентарь | tools | Средства контроля
14 | Инструмент и инвентарь | tools | Складской инвентарь
15 | Работы, услуги и доставка | works_delivery | Доставка
15 | Работы, услуги и доставка | works_delivery | Монтажные работы
15 | Работы, услуги и доставка | works_delivery | Сантехнические работы
15 | Работы, услуги и доставка | works_delivery | Электромонтаж
15 | Работы, услуги и доставка | works_delivery | Пусконаладка / запуск
15 | Работы, услуги и доставка | works_delivery | Обучение / сопровождение